| FALLECIMIENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | COMUNIDAD | FUERA |
| HIJOS Y PAREJA | 5 | 5 |
| 1 Y 2GRADO | 2 | 4 |
| 3 Y 4 GRADO | 1 | 2 |

| CICLO DEL AGUA |  |
| --- | --- |
| ETAP | 13 o 14 |
| EMBALSES | 13 |
| PRESAS DERIVACIÓN | 4 |
| ETAP MAYOR | COLMENAR |
| PRIMERA ETAP | TORRELAGUNA |
| EMBALSE MAS GRANDE | ATAZAR |
| SEGUNDO EMBALSE MAS GRANDE | VALMAYOR |
| CAPACIDAD ALMACENAMIENTO | 944 Hm3 |
| TANQUES TORMENTAS | 63 |
| MAYOR TANQUE DE TORMENTAS | ARROYOFRESNO |
| POZOS | 78 |
| DEPÓSITOS REGULADORES | 321 |
| MAYOR DEPÓSITO | GOLOSO |
| ESTACIONES DE BOMBEO | 131 |
| EDAR | 157 |
| RIOS | 7 |
| CAPTACIONES | ALBERCHE 2 TAJO 1 |
| BOVEDA | ATAZAR Y PEDREZUELA |
| ESCOLLERA | MANZANARES Y VALMAYOR |
| CUENCA JARAMA | EL VADO |
| CUENCA ALBERCHE | LA ACEÑA |
| CUENCA GUADALIX | PEDREZUELA |
| CUENCA LOZOYA | PINILLA, RIO SEQUILO, PUENTES VIEJAS, EL VILLAR, ATAZAR |
| CUENCA MANZANARES | NAVACERRADA, MANZANARES |
| CUENCA GUADARRAMA | LA JAROSA, NAVALMEDIO, VALAMAYOR |
| FASES CICLO INTEGRAL AGUA | CAPTACION, TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, SANEAMIENTO, CALIDAD Y CENTRO CONTROL |
| FANGOS | ESPESAMIENTO-ESTABILIZACION-ACONDICIONAMIENTO-DESHIDRATACIÓN |

| Real Decreto 486/1997, de 14 de abril |  |
| --- | --- |
| LOCALES | 3 METROS |
| LOCALES COMERCIALES | 2,5 METROS |
| TRABAJADOR SUPERFICIE | 2 METROS CUADRADOS |
| TRABAJADOR VOLUMEN | 10 METROS CÚBICOS |
| CIRCULACION PERSONAS PUERTAS | 80 CM |
| CIRCULACION PERSONAS PASILLOS | 1 METRO |
| LADOS ABIERTOS DE MAS DE 60 CM | PASAMANOS 90 CM |
| BARANDILLAS | MIN 90 CM |
| INTERSTICIOS | 8 MM |
| RAMPA <3 METROS | 12% |
| RAMPA DE 3 A 10 METROS | 10% |
| RAMPA MAS DE 10 METROS | 8% |
| ESCALERAS NORMALES | 1 METRO ANCHO |
| ESCALERAS SERVICIO | 55 CM ANCHO |
| ESCALERA HUELLA NORMAL | 23-36 CM |
| ESCALERA CONTRAHUELLA NORMAL | 13-20 CM |
| ESCALERA HUELLA SERVICIO | MIN 15 CM |
| ESCALERA CONTRAHUELLA SERVICIO | MAX 25 CM |
| ESCALERA DESCANSOS | 3,7 METROS |
| ESCALAS | 40 CM ANCHO |
| ESCALAS ENTRE PELDAÑOS | 30 CM |

| CORRIENTES AIRE NORMALES MAX. |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEDENTARIOS |  | NO SEDENTARIOS |
| CALUROSOS | NO CALUROSOS | CALUROSOS |
| 0,25 M/S | 0,5 M/S | 0,75 M/S |
| CORRIENTES AIRE ACONDICIONADO MAX |  |  |
| SEDENTARIOS | NO SEDENTARIOS |  |
| 0,25 M/S | 0,35 M/S |  |
| TEMPERATURA |  |  |
| SEDENTARIOS | TRABAJOS LIGEROS |  |
| 17º-27º TEMP | 14º-25º TEMP |  |
| HUMEDAD |  |  |
| NORMAL | ELECT. ESTÁTICA |  |
| ENTRE 30 Y 70 % | ENTRE 50 Y 70 % |  |
| ILUMINACIÓN |  |  |
| MAXIMA EXIGENCIA | 1000 LUX |  |
| EXIGENCIA ALTA | 500 LUX |  |
| EXIGENCIA MODERADA | 200 LUX |  |
| EXIGENCIA BAJA | 100 LUX |  |
| LOCALES USO HABITUAL | 100 LUX |  |
| LOCALES USO OCASIONAL | 50 LUX |  |
| VIAS CIRCULACIÓN HABITUAL | 50 LUX |  |
| VIAS CIRCULACIÓN OCASIONAL | 25 LUX |  |